4

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ
	Наименование предприятия
	

	Адрес
	

	Контактное лицо (ФИО)
	
	Должность
	

	Телефон
	
	Факс
	
	E-mail
	


	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Жилая застройка – 

	
	Количество водопотребителей
	чел.
	

	
	Норма водопотребления
	л/сут.
	

	2.
	Предприятия общественного питания – 

	
	Условных блюд
	блюд/сут.
	

	
	Полуфабрикатов
	т/сут.
	

	3.
	Прачечные                                                                                                                          

	
	Количество сухого белья
	кг/сут.
	

	4.
	Административные и общественные здания – 

	
	Рабочих мест
	мест
	

	
	Посетителей
	чел./сут.
	

	
	Душевых сеток
	шт.
	

	5.
	Бытовые помещения промышленных предприятий -                                                                                                    

	
	ИТР
	чел.
	

	
	Рабочих
	чел.
	

	
	Душевых сеток
	шт.
	

	
	Смен
	смен/сут.
	

	6.
	Производственные объекты                                                              

	
	Краткая номенклатура и характеристика производимой продукции
	

	
	Количество смен
	смен/сут.
	

	
	Сточные воды
	м3/сут.
	

	7.
	Поступление условно чистых вод в процентах от основного стока

	
	Дренажи
	%
	

	
	Дренаж сетей
	%
	

	
	Поверхностные воды
	%
	

	8.
	Технологические сбросы условно-чистых вод 

	
	

	9.
	Характеристика сточных вод

	
	Количество
	
	м3/сут.
	Азот общий
	
	мг/л

	
	Режим сброса
	Равномерный
	
	час/сут
	Азот аммонийный
	
	мг/л

	
	
	Неравномерный
	
	час/сут
	Азот нитритов
	
	мг/л

	
	
	Максимальный
	
	м3/час
	Азот нитратов
	
	мг/л

	
	
	Минимальный
	
	м3/час
	Фосфор фосфатов
	
	мг/л

	
	БПКп
	
	мг/л
	Щелочность
	
	мг/л

	
	ХПК
	
	мг/л
	Температура стока
	
	(С

	
	Взвешенные вещества
	
	мг/л
	Жиры
	
	мг/л 

	
	рН
	
	
	Хлориды
	
	мг/л

	9.
	Требования к очищенной воде 

	
	
	Азот общий
	
	мг/л

	
	
	Азот аммонийный
	
	мг/л

	
	
	Азот нитритов
	
	мг/л

	
	
	Азот нитратов
	
	мг/л

	
	
	Фосфор фосфатов
	
	мг/л

	
	БПКп
	
	мг/л
	Щелочность
	
	мг/л

	
	ХПК
	
	мг/л
	Температура стока
	
	(С

	
	Взвешенные вещества
	
	мг/л
	Жиры
	
	мг/л 

	
	рН
	
	
	Хлориды
	
	мг/л

	11.
	Дополнительные сведения

	
	


4
2

